## 1.C Condensazione
CAMPO DEL CATALOGO | DESCRIZIONE DEL CAMPO | NOTE | FORMATO ALFANUMERICO
Tipologia di intervento | Indicare 1.C che corrisponde a: Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione alimentati a gas naturale. |  | 1.C
Marca | Indicare la marca o l'azienda produttrice del sistema per la produzione di energia termica. |  | Max. 50 caratteri alfanumerici
Modello | Indicare il modello del generatore a condensazione per la produzione di energia termica. |  | Max. 50 caratteri alfanumerici
Pn focolare [kWt] | Indicare la potenza termica nominale del focolare, così come dichiarata dal costruttore nella scheda tecnica della caldaia a condensazione, esprimendola in kWt. | Il catalogo comprende le macchina con potenza nominale al focolare non superiore a 35 kWt. | Indicare al più 2 cifre decimali
Pn [kWt] | Indicare la potenza termica nominale utile (80°/60°), così come dichiarata dal costruttore nella scheda tecnica della caldaia a condensazione, esprimendola in kWt, atta a definire il rendimento in conformità alla UNI EN 15502 |  | Indicare al più 2 cifre decimali
Rendimento (80°/60°) [%] | Indicare il rendimento termico utile, calcolato a pieno carico rispetto al potere calorifico inferiore, in riferimento ad una temperatura di ritorno dell'acqua di 60°C e di mandata di 80°C, ai sensi della norma UNI EN 15502, così come certificato da ente terzo (ente notificato ai sensi della Direttiva BED, come previsto dal Regolamento 2013/813/UE) | Per accedere all'incentivo il valore deve essere non inferiore a: 93 + 2 log10Pn focolare | Indicare al più 2 cifre decimali
Rendimento (50°/30°) [%] | Indicare il rendimento termico utile, calcolato a pieno carico, rispetto al potere calorifico inferiore, in riferimento ad una temperatura di ritorno dell'acqua di 30°C e di mandata di 50°C. |  | Indicare al più 2 cifre decimali
Certificazione del rendimento | Inserire il link al certificato redatto da ente terzo notificato, ai sensi del Regolamento 2013/813/UE, dove sono indicati i dati caratteristici, tra cui il rendimento termico utile, misurati adottando i metodi di prova definiti nella UNI EN 15502. |  | Max. 150 caratteri alfanumerici
Data decorrenza | Inserire la data di decorrenza della certificazione |  | [ GG - MM - AA]
Data scadenza | Inserire la data di scadenza della certificazione |  | [ GG - MM - AA]
Scheda tecnica prodotto | Inserire il link alla scheda tecnica del prodotto. | La scheda deve contenere le informazioni relative a tutti i campi definiti in questo tracciato. | Max. 150 caratteri alfanumerici
Autocertificazione | Inserire il link all'autodichiarazione del costruttore, relativa alla conformità del prodotto ai requisiti previsti dal decreto CT 2.0 e alle relative Regole Applicative, ai fini dell'inserimento nel catalogo. |  | Max. 150 caratteri alfanumerici
Note |  |  | Max. 150 caratteri alfanumerici

## 2.A Pompe di Calore
CAMPO DEL CATALOGO | DESCRIZIONE DEL CAMPO | NOTE | FORMATO ALFANUMERICO
Tipologia di intervento | Indicare 2.A che corrisponde a: Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o gas, anche geotermiche, con potenza termica utile nominale fino a 35 kWt. |  | 2.A
Tipologia funzionamento | Indicare se la PDC è Elettrica, a Gas ad assorbimento o a Gas a motore endotermico |  | Come indicato in descrizione
Tipologia scambio | Indicare il mezzo di scambio termico esterno/interno: aria/aria, aria/acqua, salamoia/aria, salamoia/acqua, acqua/aria, acqua/acqua |  | Come indicato in descrizione
Denominazione Commerciale | Indicare la denominazione commerciale della pompa di calore scegliendo tra le seguenti: split/multisplit, VRF/VRV, aria/acqua, geotermiche suolo/aria a circuito chiuso e sviluppo verticale, geotermiche suolo/aria a circuito chiuso e sviluppo orizzontale, geotermiche suolo/aria con scambio a circuito aperto, geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso e sviluppo verticale, geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso e sviluppo orizzontale, geotermiche suolo/acqua con scambio a circuito aperto, Pdc ad acqua di falda/aria, Pdc ad acqua di falda/acqua. |  | Come indicato in descrizione
Marca | Indicare la marca o l'azienda produttrice del sistema per la produzione di energia termica. |  | Max. 50 caratteri alfanumerici
Modello | Indicare il modello dell'apparecchio/macchina/sistema per la produzione di energia termica impiegati per la tipologia di intervento indicata. |  | Max. 50 caratteri alfanumerici
Identificativo modello unità esterna | Indicare il codice dell'apparecchio/macchina/sistema installato all'esterno dell'ambiente climatizzato. |  | Max. 50 caratteri alfanumerici
Identificativo modello unità interna | Indicare il codice dell'apparecchio/macchina/sistema installato nell'ambiente climatizzato. |  | Max. 50 caratteri alfanumerici
Potenza termica [kWt] | Indicare la potenza termica nominale utile così come dichiarata dal costruttore nella scheda tecnica associata alla pompa di calore. | Il catalogo comprende le macchine con potenza non superiore a 35 kWt. | Indicare al più 2 cifre decimali
Presenza inverter | Indicare SI se la macchina funziona con inverter/variatore di velocità Indicare NO se la macchina funziona senza inverter/variatore di velocità | Se indicato SI, i valori minimi del COP e del GUE si riducono del 5% | Scegliere fra le opzioni nella descrizione
COP | Indicare il Coefficiente di prestazione della pdc, che deve essere non inferiore a valori minimi associati alle rispettive tipologie pdc, fissati come segue: 3,9 - aria/aria; 4,1 - aria/acqua(P ≤ 35kW); 3,8 - aria/acqua(P > 35kW); 4,3 - salamoia/aria; 4,3 - salamoia/acqua; 4,7 - acqua/aria; 5,1 - acqua/acqua. | Il valore indicato deve essere dichiarato e garantito dal costruttore sulla base di prove effettuate a pieno regime in conformità alla UNI EN 14511 e alle temperature di riferimento (ambiente esterno e interno) di cui alla tabella 3 del Decreto. | Indicare al più 2 cifre decimali
GUE | Indicare l' efficienza di utilizzo del combustibile, che deve essere non inferiore a valori minimi associati alle rispettive tipologie pdc, fissati come segue: 1,46 - aria/aria; 1,38 - aria/acqua; 1,59 - salamoia/aria; 1,47 - salamoia/acqua; 1,6 - acqua/aria; 1,56 - acqua/acqua. | Il valore indicato deve essere dichiarato e garantito dal costruttore sulla base di prove effettuate a pieno regime, alle temperature di riferimento (ambiente esterno e interno) di cui alla tabella 4 del Decreto. Per il tipo ad assorbimento si fa riferimento alla UNI EN 12309-2 in funzione di valori di prova riferiti al PCI. Per il tipo endotermico si fa riferimento alla UNI EN 14511, calcolando il GUE tramite rapporto di trasformazione primario - elettrico pari a 0,46. | Indicare al più 2 cifre decimali
Emissioni biossido di azoto NO2 | Questo dato va inserito per le sole macchine a gas. Unità di misura mg/kWh. Se la tipologia è a motore endotermico il limite massimo è 240 mg/kWh. Se la tipologia è ad assorbimento il limite massimo è 120 mg/kWh. | Le emissioni in atmosfera devono essere definite in base alla vigente normativa europea. | Indicare al più 5 cifre decimali
Scheda tecnica prodotto | Inserire il link alla scheda tecnica del prodotto. | La scheda deve contenere le informazioni relative a tutti i campi definiti in questo tracciato. | Max. 150 caratteri alfanumerici
Autocertificazione | Inserire il link all'autodichiarazione del costruttore, relativa alla conformità del prodotto ai requisiti previsti dal decreto CT 2.0 e alle relative Regole Applicative, ai fini dell'inserimento nel catalogo. |  | Max. 150 caratteri alfanumerici
Note |  |  | Max. 150 caratteri alfanumerici

## 2.B Biomasse
CAMPO DEL CATALOGO | DESCRIZIONE DEL CAMPO | NOTE | FORMATO ALFANUMERICO
Tipologia di intervento | Indicare 2.B che corrisponde a: Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale negli edifici esistenti, incluse le serre esistenti e i fabbricati rurali esistenti, con generatori di calore alimentati da biomassa, con potenza termica nominale fino a 35 kWt. |  | 2.B
Marca | Indicare la marca o l'azienda produttrice del generatore di energia termica alimentato a biomassa, così come indicato nella scheda tecnica e nella certificazione del generatore. |  | Max. 50 caratteri alfanumerici
Modello | Indicare il modello del generatore di energia termica alimentato a biomassa, così come indicato nella scheda tecnica e nella certificazione del generatore. |  | Max. 50 caratteri alfanumerici
Tipologia Generatore | Indicare la tipologia del generatore tra le seguenti: Caldaia, Stufa, Termocamino. |  | Come indicato in descrizione in grassetto in grassetto
Potenza Termica [kWt] | Indicare la potenza termica nominale o utile così come dichiarata dal costruttore nella scheda tecnica associata al generatore, esprimendola in kWt . | Il catalogo comprende i generatori con potenza non superiore a 35 kWt. | Indicare al più 2 cifre decimali
Alimentazione | Indicare la biomassa, utilizzata come combustibile, scegliendo tra le seguenti: Legna, Cippato, Pellet, altro. | Le altre biomase ammissibili sono definite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4 paragrafo 1 lettera d) | Come indicato in descrizione in grassetto
Tipologia Alimentazione | Indicare se il sistema di alimentazione del combustibile e di tipo: Manuale o Automatica. |  | Come indicato in descrizione in grassetto
Rendimento [%] | Indicare il rendimento termico utile così come dichiarato dal costruttore nella scheda tecnica associata al generatore, esprimendolo in percentuale. Ai fini dell'ammissibilità, il valore deve essere superiore a valori minimi fissati in base alla tipologia del generatore (vedere note). | Valori minimi - Caldaia a biomassa: 87% + log(Pn) - Altr tipologie: 85% | Indicare al più 5 cifre decimali
Emissioni PP | Indicare le emissioni di particolato primario PP, come dichiarato nella scheda del prodotto, misurate in mg/Nm3 e riferite ad una concentrazione del 13% di O2. Tale valore non deve essere superiore a valori massimi fissati in base alla tipologia del generatore (vedere le note). | Valori massimi - Caldaia a biomassa solida: 30 mg/Nm3 - Caldaia a pellet: 20 mg/Nm3 - Stufe e termocamini a legna: 40 mg/Nm3 - Stufe e termocamini a pellet: 30 mg/Nm3 | Indicare al più 3 cifre decimali
Emissioni CO | Indicare le emissioni di monossido di carbonio, misurate in g/Nm3 e riferite ad una concentrazione del 13% di O2. Il dato dichiarato deve essere determinato in base al metodo di misura specifico per la tipologia del generatore e non deve essere superiore a valori massimi fissati per ogni tipologia (vedere le note). | Valori massimi - Caldaia a biomassa solida: 0,36 g/Nm3 - Caldaia a pellet: 0,25 g/Nm3 - Stufe e termocamini a legna: 1,50 g/Nm3 - Stufe e termocamini a pellet: 0,36 g/Nm3 | Indicare al più 4 cifre decimali
Certificazione ambientale ai sensi del DM 186/2017 | Inserire il link della certificazione ambientale, rilasciata da un organismo notificato, ai sensi del decreto di attuazione dell'art.290, comma 4 del D.lgs. N.152/2006. Il testo del link deve indicare il numero di stelle che identificano la classe ambientale attribuita al generatore, così come dichiarate nella stessa certificazione. | La certificazione dovrà almeno riportare: - Evidenza dell'organismo notificato - Codici identificativi del certificato e del Test Report oggetto di analisi - Produttore, nome modello, rendimento, emissioni PP e CO - Classe di qualità ambientale ( 4 stelle / 5 stelle) | Max. 150 caratteri alfanumerici
Certificazione di Conformità rilasciata da un organismo accreditato (DiCo) | Inserire il link della certificazione o dichiarazione di conformità alla normativa di prodotto, emessa dall'organismo accreditato, definito come specificato nelle regole applicative. | Norme UNI EN di riferimento - Caldaia a biomassa: UNI EN 303-5 classe 5 - Stufe e termocamini a pellet: UNI EN 14785 - Termocamini a legna: UNI EN 13229 - Stufe a legna: UNI EN 13240 | Max. 150 caratteri alfanumerici
Test Report | Inserire il link al rapporto di prova o al summary report rilasciato da organismo accreditato che attesta la conformità del generatore alla norma di riferimento relativa alla sua tipologia. Il documento deve contenere le informazioni relative a tutti i campi presenti in questa lista. | Norme UNI EN di riferimento - Caldaia a biomassa: UNI EN 303-5 classe 5 - Stufe e termocamini a pellet: UNI EN 14785 - Termocamini a legna: UNI EN 13229 - Stufe a legna: UNI EN 13240 | Max. 150 caratteri alfanumerici
Data decorrenza Test Report | Inserire la data di emissione del Test Report |  | [ GG - MM - AA]
Data decorrenza Certificazione di Conformità | Inserire la data di decorrenza della certificazione |  | [ GG - MM - AA]
Data scadenza Certificazione di Conformità | Inserire la data di scadenza della certificazione | Se il certificato non esplicita la data di scadenza si assume come data di scadenza convenzionale il 5° anno successivo alla data di primo inserimento nel catalogo. | [ GG - MM - AA]
Scheda tecnica prodotto | Inserire il link alla scheda tecnica del prodotto. |  | Max. 150 caratteri alfanumerici
Autocertificazione | Inserire il link all'autodichiarazione del costruttore, relativa alla conformità del prodotto ai requisiti previsti dal decreto CT 2.0 e alle relative Regole Applicative, ai fini dell'inserimento nel catalogo. |  | Max. 150 caratteri alfanumerici
Note |  |  | Max. 150 caratteri alfanumerici

## 2.C Solare Termico
CAMPO DEL CATALOGO | DESCRIZIONE DEL CAMPO | NOTE | FORMATO ALFANUMERICO
Tipologia di intervento | Indicare 2.C che corrisponde a: Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda fino a 50 m2. |  | 2.C
Tipologia di collettori | Indicare la tipologia del collettore solare tra le seguenti: Piani, sottovuoto, a tubi evacuati, a concentrazione, impianti solari termici factory made. |  | Come indicato in descrizione
Utilizzo | Indicare l'applicazione a cui è destinato il calore prodotto scegliendo tra le seguenti:Solo ACS, ACS e riscaldamento, Solo riscaldamento, solar cooling a bassa temperatura, solar cooling a media temperatura, calore di processo a bassa temperatura, calore di processo a media temperatura. |  | Come indicato in descrizione
N | Valorizzare solo per tipologia "Factory Made" indicando il numero totale dei pannelli del kit. |  | Max. 2 cifre
Marca | Indicare la marca o l'azienda produttrice del collettore/sistema solare. | Devono essere indicati solo i collettori/sistemi solari con superficie lorda non superiore a 50 m2. | Max. 50 caratteri alfanumerici
Modello | Indicare il modello del collettore/sistema solare.
Area AG [m2] | Indicare la superficie lorda del singolo collettore così come riportato nella certificazione solar Keymark, esprimendola in m2. |  | Indicare al più 2 cifre decimali
Area Aa [m2] | Valorizzare solo per tipologia "Factory Made", indicando la superficie di apertura Aa del singolo collettore, come riportato nella certificazione solar Keymark. |  | Indicare al più 2 cifre decimali
Energia Qcol (50°C) [kWht/anno] | Indicare l'energia termica prodotta in un anno da un singolo collettore, in relazione ad una temperatura media di funzionamento di 50 °C, esprimendola in kWht. | Il dato è quello riportato nella certificazione Solar Keymark, in riferimento alla località di Würzburg. | Indicare al più 2 cifre decimali
Energia Qcol (75°C) [kWht/anno] | Indicare l'energia termica prodotta in un anno da un singolo collettore, in relazione ad una temperatura media di funzionamento di 75°C, esprimendola in kWht.
Energia Qsol (50°C) [kWht/anno] | Indicare l'energia termica prodotta in un anno da un singolo collettore a concentrazione, in relazione ad una temperatura media di funzionamento di 50 °C, esprimendola in kWht. | Per i soli impianti a concentrazione si può fare riferimento al dato contenuto nell'attestazione rilasciata da ENEA, in riferimento alla località di Atene. | Indicare al più 2 cifre decimali
Energia Qsol (75°C) [kWht/anno] | Indicare l'energia termica prodotta in un anno da un singolo collettore a concentrazione, in relazione ad una temperatura media di funzionamento di 75 °C, esprimendola in kWht.
Energia Qsol (150°C) [kWht/anno] | Indicare l'energia termica prodotta in un anno da un singolo collettore a concentrazione, in relazione ad una temperatura media di funzionamento di 150 °C, esprimendola in kWht.
Energia QL [MJ/anno] | Indicare l'energia termica prodotta in un anno dal sistema "factory made", così come definita nella norma UNI EN 12976, esprimendola in MJ, in riferimento alla località di Würzburg. | I valori sono riportati nell’attestazione di conformità (test report) rilasciata da laboratorio accreditato, in riferimento al dato contenuto nella relativa certificazione Solar Keymark. Va considerato il valore, tra quelli disponibili, corrispondente al carico termico giornaliero (litri/giorno), pari al volume del serbatoio solare o al volume ad esso più vicino | Indicare al più 2 cifre decimali
Producibilità Specifica per i requisiti d'accesso [kWht/m2anno] | Indicare l' energia termica annua prodotta per unità di superficie, calcolata come segue al variare della tipologia dei collettori. - Factory Made: QL / (3,6 x Aa x N) - Concentrazione: Qsol(50°) / AG - Altre tipologie: Qcol(50°) / AG | Sono ammessi all'incentivo i pannelli che, al variare della tipologia, presentano producibilità superiori ai seguenti valori minimi: - Collettori piani: 300 kWht/m2 - Pannelli sottovuoto o tubi evaquati: 400 kWht/m2 - Factory Made: 400 kWht/m2 - Collettori a concentrazione: 550 kWht/m2 | Indicare al più 2 cifre decimali
Solar Keymark | Inserire il link all'annex del solar keymark |  | Max. 150 caratteri alfanumerici
Data emissione | Inserire la data di decorrenza della certificazione solar keymark |  | [ GG - MM - AA]
Data scadenza | Inserire la data di scadenza della certificazione del solar keymark |  | [ GG - MM - AA]
Test Report di conformità alla norma di prodotto | Inserire il link al test report. |  | Max. 150 caratteri alfanumerici
Scheda tecnica prodotto | Inserire il link alla scheda tecnica dei componenti. | La scheda deve contenere le informazioni relative a tutti i campi definiti in questo tracciato. | Max. 150 caratteri alfanumerici
Autocertificazione | Inserire il link all'autodichiarazione del costruttore, relativa alla conformità del prodotto ai requisiti previsti dal decreto CT 2.0 e alle relative Regole Applicative, ai fini dell'inserimento nel catalogo. |  | Max. 150 caratteri alfanumerici
Note |  |  | Max. 150 caratteri alfanumerici

## 2.D Scaldacqua
CAMPO DEL CATALOGO | DESCRIZIONE DEL CAMPO | NOTE | FORMATO ALFANUMERICO
Tipologia di intervento | Indicare 2.D che corrisponde a: Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (di tipo elettrico) |  | 2.D
Marca | Indicare la marca o l'azienda produttrice del sistema per la produzione di energia termica. |  | Max. 50 caratteri alfanumerici
Modello | Indicare il modello dell'apparecchio/macchina/sistema per la produzione di energia termica impiegati per la tipologia di intervento indicata. |  | Max. 50 caratteri alfanumerici
Identificativo modello unità esterna | Indicare il codice dell'apparecchio/macchina/sistema installato all'esterno dell'ambiente climatizzato. |  | Max. 50 caratteri alfanumerici
Identificativo modello unità interna | Indicare il codice dell'apparecchio/macchina/sistema installato nell'ambiente climatizzato. |  | Max. 50 caratteri alfanumerici
Potenza termica [Wt] | Indicare la potenza termica nominale o utile così come dichiarata dal costruttore nella scheda tecnica associata alla pompa di calore. | Il catalogo comprende le macchina con potenza non superiore a 35 kWt | Indicare al più 2 cifre decimali
COP | Indicare il Coefficiente di prestazione, che deve essere non inferiore a 2,6 | Il valore indicato deve essere misurato dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alla norma UNI EN 16147. | Indicare al più 2 cifre decimali
Capacità accumulo [litri] | indicare il volume nominale d'acqua (in litri) riferito al serbatoio di accumulo. | La soglia di 150 litri definisce il limite massimo raggiungibile dell'incentivo | Indicare un valore intero
Scheda tecnica prodotto | Inserire il link alla scheda tecnica del prodotto. | La scheda deve contenere le informazioni relative a tutti i campi definiti in questo tracciato. | Max. 150 caratteri alfanumerici
Autocertificazione | Inserire il link all'autodichiarazione del costruttore, relativa alla conformità del prodotto ai requisiti previsti dal decreto CT 2.0 e alle relative Regole Applicative, ai fini dell'inserimento nel catalogo. |  | Max. 150 caratteri alfanumerici
Note |  |  | Max. 150 caratteri alfanumerici

## 2.E Ibridi
CAMPO DEL CATALOGO | DESCRIZIONE DEL CAMPO | NOTE | FORMATO ALFANUMERICO
Tipologia di intervento | Indicare 2.E che corrisponde a: Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi pompa di calore / caldaia a condensazione. | Le due tipologie devono essere inglobate in un apparato specificatamente concepito e assemblato dal costruttore per un lavoro combinato. Sono pertanto escluse dall'incentivo le combinazioni non progettate per lavorare in abbinamento, anche se predisposte. | 2.E
Tipologia funzionamento | Indicare se la PDC è Elettrica, a Gas ad assorbimento o a Gas a motore endotermico |  | Come indicato in descrizione
Tipologia scambio | Indicare il mezzo di scambio termico esterno/interno: aria/aria, aria/acqua, salamoia/aria, salamoia/acqua, acqua/aria - Pdc ad acqua di falda/aria, acqua/acqua - Pdc ad acqua di falda/aria/acqua. |  | Come indicato in descrizione
Denominazione Commerciale | Indicare la denominazione della pompa di calore scegliendo tra le seguenti: split/multisplit, VRF/VRV, aria/acqua, geotermiche suolo/aria a circuito chiuso e sviluppo verticale, geotermiche suolo/aria a circuito chiuso e sviluppo orizzontale, geotermiche suolo/aria con scambio a circuito aperto, geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso e sviluppo verticale, geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso e sviluppo orizzontale, geotermiche suolo/acqua con scambio a circuito aperto, Pdc ad acqua di falda/aria, Pdc ad acqua di falda/acqua. |  | Come indicato in descrizione
Marca | Indicare la marca o l'azienda produttrice del sistema per la produzione di energia termica. |  | Max. 50 caratteri alfanumerici
Modello pompa di calore | Indicare il modello del gruppo funzionale a pompa di calore per la produzione di energia termica impiegato nel sistema ibrido. |  | Max. 50 caratteri alfanumerici
Modello caldaia a condensazione | Indicare il modello del gruppo funzionale a combustione a condensazione per la produzione di energia termica impiegato nel sistema ibrido. |  | Max. 50 caratteri alfanumerici
Identificativo modello unità esterna | Indicare il codice dell'apparecchio/macchina/sistema installato all'esterno dell'ambiente climatizzato. |  | Max. 50 caratteri alfanumerici
Identificativo modello unità interna | Indicare il codice dell'apparecchio/macchina/sistema installato nell'ambiente climatizzato. |  | Max. 50 caratteri alfanumerici
Potenza termica Pompa di Calore [kWt] | Indicare la potenza termica nominale o utile così come dichiarata dal costruttore nella scheda tecnica associata alla pompa di calore. | Il catalogo comprende le macchine con potenza non superiore a 35 kWt | Indicare al più 2 cifre decimali
Presenza inverter | Indicare SI se la macchina funziona con inverter/variatore di velocità Indicare NO se la macchina funziona senza inverter/variatore di velocità | Se indicato SI, i valori minimi del COP e del GUI si riducono del 5% | Come indicato in descrizione
COP | Indicare il Coefficiente di prestazione della pdc, che deve essere non inferiore a valori minimi associati alle rispettive tipologie pdc, fissati come segue: 3,9 - aria/aria; 4,1 - aria/acqua(P ≤ 35kW); 3,8 - aria/acqua(P > 35kW); 4,3 - salamoia/aria; 4,3 - salamoia/acqua; 4,7 - acqua/aria; 5,1 - acqua/acqua. | Il valore indicato deve essere dichiarato e garantito dal costruttore sulla base di prove effettuate a pieno regime in conformità alla UNI EN 14511 | Indicare al più 2 cifre decimali
GUE | Indicare l' efficienza di utilizzo del combustibile, che deve essere non inferiore a valori minimi associati alle rispettive tipologie pdc, fissati come segue: 1,46 - aria/aria; 1,38 - aria/acqua; 1,59 - salamoia/aria; 1,47 - salamoia/acqua; 1,6 - acqua/aria; 1,56 - acqua/acqua. | Il valore indicato deve essere dichiarato e garantito dal costruttore sulla base di prove effettuate a pieno regime in conformità alla UNI EN 12309-2. Per il tipo endotermico si fa riferimento alla UNI EN 14511, calcolando il GUE tramite rapporto di trasformazione primario - elettrico pari a 0,46. | Indicare al più 2 cifre decimali
Emissioni biossido di azoto NO2 | Questo dato va inserito per le sole macchine a gas. Unità di misura mg/kWh. Se la tipologia è a motore endotermico il limite massimo è 240 mg/kWh. Se la tipologia è ad assorbimento il limite massimo è 120 mg/kWh. | Le emisisioni in atmosfera devono essere definite in base alla vigente normativa europea | Indicare al più 5 cifre decimali
Potenza termica caldaia a condensazione (Pn) | Indicare la potenza termica utile (80°/60°) così come dichiarata dal costruttore nella scheda tecnica associata alla caldaia a condensazione. |  | Indicare al più 2 cifre decimali
DELTA P = Ppdc/Pn | Indicare il rapporto tra la potenza termica utile della pompa di calore e la potenza termica utile della caldaia. | Per accedere all'incentivo il valore deve essere minore o uguale a 0,5. | Indicare al più 2 cifre decimali
Rendimento termico utile caldaia | Indicare il rendimento così come dichiarato dal costruttore nella scheda tecnica associata al generatore di calore a condensazione. | Per accedere all'incentivo il valore deve essere non inferiore a: 93 + 2 logPn | Indicare al più 5 cifre decimali
Scheda tecnica prodotto | Inserire il link alla scheda tecnica del prodotto. | La scheda deve contenere le informazioni relative a tutti i campi definiti in questo tracciato. | Max. 150 caratteri alfanumerici
Autocertificazione | Inserire il link all'autodichiarazione del costruttore, relativa alla conformità del prodotto ai requisiti previsti dal decreto CT 2.0 e alle relative Regole Applicative, ai fini dell'inserimento nel catalogo. |  | Max. 150 caratteri alfanumerici
Note |  |  | Max. 150 caratteri alfanumerici