Logo e dati dell’azienda
Data:

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)
La sottoscritta società ……………………………………………………………….., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia
……………………………………………………………, elencati nell’allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:
- i requisiti di cui all’Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l’accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:
	1.C) Generatori di calore
	
	

	· Generatori di calore a condensazione
· Generatori di calore a condensazione ad aria                                  
	UNI EN 15502
UNI EN 1020
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	
	
	

	2.A) Pompe di calore

	· Pompe di calore elettriche
	UNI EN 14511 
	 FORMCHECKBOX 


	· Pompe di calore a gas ad assorbimento
	UNI EN 12309
	 FORMCHECKBOX 


	· Pompe di calore a gas a motore endotermico

	UNI EN 14511

	 FORMCHECKBOX 



	2.B) Generatori a biomassa


	· Caldaie a biomassa 
	UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO)
	 FORMCHECKBOX 


	· Stufe e termocamini a pellet
	UNI EN 14785 (η; CO)  / UNI CEN/TS 15883(PP)
	 FORMCHECKBOX 


	· Termocamini a legna 
	UNI EN 13229 (η; CO)  / UNI CEN/TS 15883(PP)
	 FORMCHECKBOX 


	· Stufe a legna
	UNI EN 13240 (η; CO)  / UNI CEN/TS 15883(PP)
	 FORMCHECKBOX 


	2.C) Solare termico
	
	

	· Collettori solari 
	UNI EN ISO 9806
	 FORMCHECKBOX 


	· Impianti prefabbricati Factory Made
	UNI EN 12976
	 FORMCHECKBOX 


	2.D) Scaldacqua a pompa di calore

	UNI EN 16147

	 FORMCHECKBOX 



	2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

	· Generatore di calore a condensazione + 
+ Pompa di calore elettrica
	UNI EN 15502  /  UNI EN 14511
	 FORMCHECKBOX 


	· Generatore di calore a condensazione + 
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento
	UNI EN 15502  /  UNI EN 12309
	 FORMCHECKBOX 


	· Generatore di calore a condensazione + 
+ Pompa di calore a gas a motore endotermico
	UNI EN 15502  /  UNI EN 14511
	 FORMCHECKBOX 



Rappresentante legale……………………………………………………………………………………………
Firma…………………………………………………………………………………………………………….
Logo e dati dell’azienda

Data:

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)
ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO 

(con relativi dati tecnici)

Rappresentante legale……………………………………………………………………………………………
Firma…………………………………………………………………………………………………………….

� Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio  


(esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti  prefabbricati  Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)    


� Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O2. η è il rendimento.





Pag. 1 di 2

